2022/2.1.1/BLOK/Ź.Ś./01

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Źródło światła LED do toru wizyjnego - 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

Rok produkcji:……………..

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | wymagania tak/nie | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła LED : |  |  |
|  | Moc żarówki LED min 240W | TAK, podać |  |
| 2. | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | TAK, podać |  |
| 3. | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD – wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów | TAK |  |
| 5. | Tryb gotowości standby | TAK |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta. | TAK |  |
| 7. | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
| 8. | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |
| 9. | Możliwość sterowania urządzenia za pomocą przycisków na głowicy kamery | TAK |  |
| 10. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | TAK |  |
| 11. | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data /  podpis wykonawcy